2025年第四季度泗阳县城市生活

饮用水水质卫生监测情况

一、基本信息

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，泗阳县卫生健康局组织完成了2025年第四季度的城市生活饮用水水质监测工作。城区共设10个监测点，按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）进行常规指标的监测，共检测水样10份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行评价，合格10份，合格率100%（其中：出厂水2份、合格2份；末梢水4份、合格4份；二次供水4份、合格4份）。

二、监测项目

监测项目包括菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、硫酸盐、氯化物、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、铅、铬、镉、汞、溶解性总固体、高锰酸钾指数（以O2计）、pH、总硬度（以CaCO3计）、铁、锰、砷、氟化物、硝酸盐（以N计）、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氨（以N计）、氯酸盐、铝、铜、锌、游离氯共计37项。
三、监测结果

	序号
	监测点
	水样类型
	检测结果

	1
	泗阳县水务投资集团有限公司城西水厂
	出厂水
	合格

	2
	江苏深水水务有限公司新一水厂
	出厂水
	合格

	3
	经济开发区管委会
	末梢水
	合格

	4
	县人武部
	末梢水
	合格

	5
	江苏华阳制药有限公司
	末梢水
	合格

	6
	国家直属粮库
	末梢水
	合格

	7
	金地如意里
	二次供水
	合格

	8
	星湖湾小区
	二次供水
	合格

	9
	运河人家
	二次供水
	合格

	10
	城北花园
	二次供水
	合格


